## 遥调
遥调 |  | 点位数量 | 遗漏项
0xA1F0-0xA28F | 系统设置-回路分组-分组0/16命名（ASCII字符串）读写 | 160 | 缺少主动上传示例格式 （设备变化上送）
0XAEB2 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器选择 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0XAEB3 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xAFC2-0xB10B | 系统设置-场景设置-场景1/10-分组亮度01/16、分组开关01/16、分组信息 读写 | 330 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xB63C | 系统控制-回路控制-回路亮度 只写 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xB63D | 系统控制-分组控制-分组亮度 只写 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）

## 遥控
遥信 |  | 点位数量 | 遗漏项
0xC044 | 调光信息-回路控制-手动控制亮度标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xC045 | 调光信息-回路控制-手动控制开关标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xC133 | 调光信息-分组控制-手动控制亮度标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xC134 | 调光信息-分组控制-手动控制开关标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0XC1D9-0XC1E8 | 调光信息-交流控制-手动开关标志01-08 调光信息-交流控制-开关01-08 | 16 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xC1F4-0xC223 | 系统控制-其他开关-开关01-48 | 48 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xC2C8 | 设置更新标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xC2C9 | 普通时控保存标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xC2CA | 场景时控保存标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0xC2CB | 红外模式保存标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0XC2CC | 照度模式保存标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0XC2CD | 交流时控保存标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0XC2CE | 控制方式保存标志位 | 1 | 缺少主机设置格式（主机发布）
0XC300-0XC363 | 交流回路时控：进入第 1-8阶段 场景时控01：进入第 1-8阶段 场景时控02：进入第 1-8阶段 场景时控03：进入第 1-8阶段 普通时控01：进入第 1-8阶段 普通时控02：进入第 1-8阶段 普通时控03：进入第 1-8阶段 系统进入自动模式 系统进入手动模式 系统启动运行 系统停止运行 系统上电 手动回路控制 手动分组控制 手动场景控制 手动交流控制 备用事件记录66-100 | 100 | 缺少主机设置格式（主机发布）

## 疑问点确认
疑问点
序号 | 内容
1 | 1、遥测章节中：照度传感器外控通道/外控地址/启用外控/当前照度值/传感器选择：addr是0x2100开始，但是系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择 select：1的地址是0XAEB3，并且data里面又包含了5个传感器信息，数据上传的时候，每个传感器信息是有对应的地址，确认上传数据是否需要选择传感器上传 2、系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择，主机下发时才需要select，
2 | 遥测章节-场景时控中，data1后续没有省略号，是否后面还有data2-data8表示时控2-8的组信息
3 | 遥测章节-场景名称/分组信息 "groupIds"数组里是否应该用1和0表示选中更合理
4 | 写入章节-普通时控data2好像只能表示选择单组，并不能表示选择了多组，是否需要修改格式？
5 | 需确认MQTT服务器IP和端口号，以及用户账户和密码
6 | 通过变化量上传，如果断线；重连后是否要全部上传一遍？是主机发更新指令，还是设备主动上传？
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23